## Sammanställning
Sammanställning av energichecklistorna
Genomförda av
Datum
| Ja | Nej | Förbättringspotential
Betning, tvätt | 0 | 0 | 0
Kommentarer | 0
Komfortventilation | 0 | 0 | 0
Kommentarer | 0
Processventilation | 0 | 0 | 0
Kommentarer | 0
Belysning | 0 | 0 | 0
Kommentarer | 0
Tryckluft | 0 | 0 | 0
Kommentarer | 0
Lokalvärme | 0 | 0 | 0
Kommentarer | 0
Mediapumpar, Hyrdaulaggregat | 0 | 0 | 0
Kommentarer | 0
Ugn, skänk | 0 | 0 | 0
Kommentarer | 0
Extrudering | 0 | 0 | 0
Kommentarer | 0
Valsning | 0 | 0 | 0
Kommentarer | 0
Sammanställning/åtgärder

## Instruktion
Instruktion energichecklistorna
Energichecklistorna skall fungera som ett hjälpmedel och ett komplement till arbetet med att
åtgärda och hitta de faktorer som påverkar de olika energiaspekterna i verksamheten.
Svara på frågorna genom att sätta en "1" för ja eller nej. Är du osäker på svaret bör du alltid svara
"nej" och kommentera nederst på sidan för att undersöka frågan närmare.
"Förbättringspotentialen" blir som bäst 0 och är antal "nej"/totala antalet svar.
För att underlätta vidare arbete förs samtliga kommentarer och den slutliga poängen upp på sidan
"sammanställning".

## Betning, Tvätt, PÅ
Checklista för betning/tvätt uppvärmd med processånga och el
Förklaring: För att producera processånga används el och eldningsolja.
Energislag | Processånga, el
Avdelning
Ifyllt av
Datum
Svara på följande frågor genom att sätta en "1" i rutan.
Fråga |  | Ja | Nej
Finns mätning för att läsa av förbrukningen kopplat till betningen/tvätten?
Följs förbrukningen upp med t.ex. nyckeltal?
Finns styrsystem för att reglera energitillförseln (el/ångan)?
Finns lock till betbadet?
Är betbadet dimensionerat för att passa den aktuella verksamheten?
Finns dokumentering av eventuella tomgångsförluster?
Tas kondensatet tillvara (gäller ånguppvärmning)?
Summa |  | 0 | 0
Förbättringspotential, kommentar

## Komfortventilation
Checklista för komfortventilation
Energislag | El
Avdelning
Ifyllt av
Datum
Svara på följande frågor genom att sätta en "1" i rutan.
Fråga |  | Ja | Nej
Finns mätning för att läsa av förbrukningen kopplat till komfortventilationen?
Följs förbrukningen upp med t.ex. nyckeltal?
Har någon översyn gjorts på ventilationssystemet under de senaste 5 åren?
Övervakas ventilationssystemet elektronsikt?
Är ventilationssystemet dimensionerat efter dagens verksamhet?
Finns dokumentering av eventuella tomgångsförluster?
Finns rutiner för förebyggande underhåll?
Finns någon energiåtervinning för komfortventilationen?
Summa |  | 0 | 0
Förbättringspotential, kommentar

## Processventilation
Checklista för processventilation
Energislag | El
Avdelning
Ifyllt av
Datum
Svara på följande frågor genom att sätta en "1" i rutan.
Fråga |  | Ja | Nej
Finns mätning för att läsa av förbrukningen kopplat till komfortventilationen?
Följs förbrukningen upp med t.ex. nyckeltal?
Har någon översyn gjorts på ventilationssystemet under de senaste 5 åren?
Övervakas ventilationssystemet elektroniskt?
Är ventilationssystemet dimensionerat efter dagens verksamhet?
Finns dokumentering av eventuella tomgångsförluster?
Finns rutiner för förebyggande underhåll?
Finns åtgärder utförda för att förhindra läckluft?
Finns energiåtervinning på processventilationen?
Summa |  | 0 | 0
Förbättringspotential, kommentar

## Belysning
Checklista för belysning
Energislag | El
Avdelning
Ifyllt av
Datum
Svara på följande frågor genom att sätta en "1" i rutan.
Fråga |  | Ja | Nej
Finns mätning för att läsa av förbrukningen kopplat till belysningen?
Följs förbrukningen upp med t.ex. nyckeltal?
Är belysningen anpassad efter dagens verksamhet och behov?
Finns rutiner för underhåll och rengöring?
Används energieffektiva armaturer och ljuskällor (lysrör och lampor)?
Är belysningen sektionerad, tänds alla lampor samtidigt eller går det att tända delar av rummet/skeppet?
Finns dokumentering av eventuella tomgångsförluster?
Är belysningen dimesionerad för att passa dagens verksamhet?
Summa |  | 0 | 0
Förbättringspotential, kommentar

## Tryckluft
Checklista för tryckluft
Energislag | El
Avdelning
Ifyllt av
Datum
Svara på följande frågor genom att sätta en "1" i rutan.
Fråga |  | Ja | Nej
Finns mätning för att läsa av förbrukningen kopplat till tryckluften?
Följs förbrukningen upp med t.ex. nyckeltal?
Är trycket mellan 5,8-6,2 bar?
Är systemet utan läckor?
Utförs läcksökningar rutinmässigt? (minst två gånger per år)
Är någon optimering av det aktuella tryckluftssystemet gjord under de senaste 2 åren?
Är det ur produktionssynpunkt möjligt att använd sig av t.ex. eldriven utrustning istället för tryckluftsdriven utrutsning?
Finns dokumentering av eventuella tomgångsförluster?
Är tryckluftssystemet dimesionerat efter dagen behov?
Summa |  | 0 | 0
Förbättringspotential, kommentar

## Lokalvärme
Checklista för lokalvärme
Ursprunget till lokalvärmen är antingen ånga eller fjärrvärme.
Energislag | El, Eo5 och fjärrvärme
Avdelning
Ifyllt av
Datum
Svara på följande frågor genom att sätta en "1" i rutan.
Fråga |  | Ja | Nej
Finns mätning för att läsa av förbrukningen kopplat till lokalvärmen?
Följs förbrukningen upp med t.ex. nyckeltal?
Är innetemperaturen vintertid max 18°C i industrilokal?
Är innetemperaturen vintertid max 20°C i kontorslokal?
Har någon översyn gjorts av värmesystemet under de senaste 5 åren?
Finns automatisk stängning av port efter att fordon passerat?
Är huskroppen i bra skick (dörrar, fönster, portar osv.)?
Finns fungerade luftridå?
Är värmesystemet dimensionerat efter dagens verksamhet?
Finns det någon energiåtervinning på värmesystemet?
Summa |  | 0 | 0
Förbättringspotential, kommentar

## Mediapumpar, Hydraulaggregat
Checklista för pump-/hydraulsystem
Checklistan kan med fördel användas för ett helt pump-/hydraulsystem eller en enskild pump/hydraulaggregat
Energislag | El
Avdelning
Ifyllt av
Datum
Svara på följande frågor genom att sätta en "1" i rutan.
Fråga |  | Ja | Nej
Finns mätning för att läsa av förbrukningen kopplat till pumpen/hydraulaggregatet (systemet)?
Följs förbrukningen upp med t.ex. nyckeltal?
Stängs pumpen/hydraulaggregatet av vid driftstopp?
Styrs pumpendriften av t.ex. en flödesvakt?
Finns dokumentering av eventuella tomgångsförluster?
Är pumpen-/hydraulaggregatet, alternativt systemet dimensionerat efter dagens behov?
Finns kontroll av förluster som sker via kylvattensystemet?
Summa |  | 0 | 0
Förbättringspotential, kommentar

## Ugn, Skänk
Checklista för ugn/skänk
Energislag | El, Eo1, gasol
Avdelning
Ifyllt av
Datum
Svara på följande frågor genom att sätta en "1" i rutan.
Fråga |  | Ja | Nej
Går förbrukningen av el, Eo1 eller gasolen att läsa av?
Finns uppföljning på förbrukningen med t.ex. nyckeltal per producerat ton? Tidsintervallet kan vara per vecka, månad eller annat.
Är yttertemperaturen på ugnen 70°C eller kallare?
Finns värmeåtervinning?
Är ugnen dimensionerad efter dagens verksamhet?
Summa |  | 0 | 0
Förbättringspotential, kommentar

## Extrudering
Checklista för extrudering
Energislag | El, gasol
Avdelning
Ifyllt av
Datum
Svara på följande frågor genom att sätta en "1" i rutan.
Fråga |  | Ja | Nej
Gå förbrukningen av el eller gasol att läsa av?
Finns uppföljning på förbrukningen med t.ex. nyckeltal per producerat ton? Tidsintervallet kan vara per vecka, månad eller annat.
Finns mätare i ugnen för att se om ämnet håller rätt yttemperatur?
Finns dokumentering av eventuella tomgångsförluster?
Är ugnen dimensionerad efter dagens verksamhet?
Finns kontroll av förluster som sker via kylvattensystemet?
Summa |  | 0 | 0
Förbättringspotential, kommentar

## Vaslning
Checklista för valsning
Energislag | El
Avdelning
Ifyllt av
Datum
Svara på följande frågor genom att sätta en "1" i rutan.
Fråga |  | Ja | Nej
Gå förbrukningen av el att läsa av?
Finns uppföljning på förbrukningen med t.ex. nyckeltal per producerat ton? Tidsintervallet kan vara per vecka, månad eller annat.
Finns dokumentering av eventuella tomgångsförluster?
Är utrustningen dimensionerad efter dagens verksamhet?
Finns kontroll av förluster som sker via kylvattensystemet?
Summa |  | 0 | 0
Förbättringspotential, kommentar